## Tabelle1
VERGLEICHSSTÄRKEN VON UNGEDÄMMTEN GRÜNDUNGSPLATTEN UND
HALLENBÖDEN FÜR GLEICHE VERFORMUNG UNTER EINZELLAST
zu Diagramm Ablesebeispiel2, gesichert:
VORGABEN GEPLANT | WERT [W] | DIMENSION | BANDBREITE
E-Modul Betonplatte [Enom] | 34 | GN/m2 | 25 ≤ W ≤ 40
E-Modul Erdreich [EU1] | 30 | MN/m2 | 10 ≤ W ≤ 300
Plattenstärke [dnom1] | 350 | mm | 150 ≤ W ≤ 800
ZUM VERGLEICH
E - Modul Erdreich [EU2] | 100 | MN/m2 | 10 ≤ W ≤ 300
BERECHNETE HILFSWERTE
did1 (unter Betonplatte dnom1 infolge EU1) | 3022 | mm
did2 (unter Betonplatte dnom1 infolge EU2) | 2024 | mm
did3 (unter Betonplatte dnom2 infolge EU2) | 1185 | mm
ERGEBNISSE ÜBER ERDREICH (nach Vorgaben)
erforderliche Plattenstärke dnom2 | 205 | mm | (über EU2 liegend)
vorhandener Bettungsmodul für dnom1 [kB1] | 10 | MN/m3 | (über EU1 liegend)
resultierender Bettungsmodul für dnom1 [kB2] | 49 | MN/m3 | (über EU2 liegend)
resultierender Bettungsmodul für dnom2 [kB3] | 84 | MN/m3 | (über EU2 liegend)
Verformungszuwachs für dnom1 [±VZ] | -55 | [%] | (über EU2 liegend)
vorhandener Wirkungsradius für dnom1 [s1] | 5427 | mm | (über EU1 liegend)
resultierender Wirkungsradius für dnom2 [s2] | 2134 | mm | (über EU2 liegend)