## Tabelle1
BERECHNUNG VON f' ZUR BESTIMMUMG DER KOSTEN - OPTIMALEN GEBÄUDEHÜLLE
Zins und BAUteuerung (je einheitlich für alle Bauteile) sind über die entsprechende Formel in der Funktionsleiste festzulegen!
| n (alle Teile) | Zins (alle T.) | Teuerung a.T | m (je Bauteil) | f (je Bauteil) |  |  |  |  |  | f'
Bauteil 1 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
Bauteil 2 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
Bauteil 3 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
Bauteil 4 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
Bauteil 5 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
Bauteil 6 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
Bauteil 7 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
Bauteil 8 | 75 | 0.025001 | 2e-06 | 40 | 0.5 | 0.31123 | 3.2129 | 1.0001 | 0.36789 | 2.7184 | 0.5001
BERECHNUNG DES (ENERGIE-) MITTELWERTFAKTORS, RESULTIEREND AUS ALLG. NOMINALVERZINSUNG (BAU UND ENERGIE),
NOMINELLER ENERGIEPREISTEUERUNG SOWIE PLANUNGSHORIZONT
Zins und ENERGIE-PREISteuerung sind über die entsprechende Formel in der Funktionsleiste festzulegen!
| n (Horizont) | Zins für HK | EP- Teuerung | MW- Faktor
| 75 | 0.02501 | 0.010001 | 1.3226
Bezüglich der hier berechneten Hilfsgrössen MW-F und f' siehe Anleitung unter <Tipps, Tricks und sonstige Hinweise.pdf> in www.oekopriority.ch
(News, Info, Links)
17. Oktober 2008 / Ba.