THEMA:

Vergleichsberechnungen über den unterschiedlichen Dämmstoffbedarf zwischen Warmdachsystemen und Dachsystemen im (teilweisen) Umkehrdach – Aufbau (DUO – Dach). Angabe über erforderliche

Mehr – Dämmstärken beim Umkehrdach für identischen Energieverbrauch, bzw.:  Angabe des  prozentualen Mehr – Verbrauchs an Raum – Nutzwärme bei Umkehrdächern mit identischer Dämmstärke zum Warmdach. Unterschieden nach 22 Stationen in der Schweiz, resp. 100 Stationen

in Deutschland sowie weiteren 21 Stationen in Europa.